MS15 Bodendose, eckig

für Estrichhöhen von 125mm bis max. 165mm

Abmessungen: 250x230x125mm (BxTxH)

Farbe: silber

einschl. Schrauben und Dübel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MC11200001