MS18-Industriesäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x800mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: PCE, Farbe: blau,

Flansch 50x50mm

1 Stück Verteiler (10TE) bestückt mit:

4 x LS 16A, C, 1P

1 x FI 40/0,03A, 4P

Reihenklemmen 6qmm

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD40800101