MSI12-Büroanschlusssäule

- zweizügige Ausführung -

bestehend aus:

einem eloxierten Aluminium-Kanalprofil

inkl. eloxierten Abdeckprofilen zur Abdeckung des

unbestückten Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x130x500mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Aussparungen Seite A:

3 Stück Leerplatz für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

1 x einzeln

inkl. Kanaleinbaudosen

Aussparungen Seite B:

3 Stück Leerplatz für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

1 x einzeln

inkl. Kanaleinbaudosen

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MH50657019