MSR12-Erdstück

zum Eingraben,

inkl. Befestigungsplatte für die Säule

mit Bohrungen für die Fußplatte

und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 120x300mm (DxH)

Farbe: silber

einschl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM10000002