MS10-Erdstück

zum Eingraben,

inkl. Befestigungsplatte für die Säule

mit Bohrungen für die Fußplatte

und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 100x50x300mm (BxTxH)

Farbe: silber

einschl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB10050020