MS18-Erdstück

zum Eingraben,

inkl. Befestigungsplatte für die Säule

und Bohrungen für die Fußplatte

Abmessungen: 180x100x508mm (BxTxH)

Farbe: silber

einschl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD10100004